采  购  文  件

招标编号：THJDS2021-057

项目：党员之家活动室改造

2021年11月16日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

党员之家活动室改造工程采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”）现对党员之家活动室改造工程组织招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报名。

一、项目说明

1、对我所位于苏州市横塘益锦苑小区内党员之家活动室进行改造，具体工程内容及要求：详见附件1：《党员之家活动室改造工程清单及要求》。

2、在施工期间严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切经济损失。无论施工期间或保修过程中，负责及时清理垃圾并运至地方政府规定处。

3、自签订合同起30天内施工完毕。

4、本次采购采用总价方式报价，以公示的工程量计算，工程结束后按实际施工量经审计按实计算。报价包括材料费、人工费、管理费、税费等一切费用。投标人须提供工程量清单报价表，工程须达到文件中要求的各项功能，由于施工及其他原因所造成的额外费用由施工方自行承担。

5、施工质量须达到相关国家标准、行业标准和我所要求。工程质保1年，自验收合格之日起算。

6、项目限价：不超过12万元，超出的报价无效。

7、付款方式：工程验收合格并经审计后，支付审计总价的97%，余款质保期满后30天内支付。

二、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任能力的公司法人。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件

（二）本项目不接受联合体报名。

三、投标要求

1、投标人投标时须提交以下资料（复印件须加盖公章）：

①、公司营业执照复印件；

②、投标人法定代表人身份证复印件；

③、提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（完成本项目设备清单和人员名单）；

④、招标说明书所列附件；

2、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书（须加盖公章）。

3、投标人须编制并提交清单报价表。

4、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元,转账至以下我所账户。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所，并在一年内不得参加我所组织的各项招标采购活动；未中标的，投标保证金在开标后10个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标报名方式

根据疫情防控要求，我所暂不接受现场报名。

投标人可登陆www.thdzzbb.com网站自行下载招标文件，有投标意向的须在2021年11月22日前每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外)向我所交易办电话报名。

六、投标截止时间

2021年11月23日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装通过顺丰快递方式邮寄至我所。逾期送达的投标文件恕不接收，请投标人考虑快递时效。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

地址：苏州市吴中区金庭镇元山

附件1：《党员之家活动室改造工程清单及要求》。

附件2：《关于资格文件的声明函》

附件3：《报价书》

附件4：《法定代表人授权书》

附件5：《无重大违法记录承诺书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2021年11月16日

附件1：     党员之家活动室改造工程清单及要求

| 编号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原建 筑物 拆除 | 原隔墙拆除 | ㎡ | 120 | 原室内石膏隔板拆除，高度3.2m。 |
| 2 |  | 原卫生间 拆除 | ㎡ | 16 | 原卫生间墙砖、地砖、吊顶、隔板、洁具等拆除。 |
| 3 |  | 原内墙 涂料铲除 | ㎡ | 270 |  |
| 4 |  | 垃圾清运 | ㎡ | 180 | 拆除产生的所有垃圾、原建筑物生活垃圾等清理运输。 |
| 6 | 装饰 部分 | 吊顶 | ㎡ | 150 | 乳漆面层，双层9.5厚纸面石膏板，含轻钢龙骨。 |
| 7 |  | 内墙涂料 | ㎡ | 270 | 批腻子，两遍内墙涂料，包含块料踢脚线。 |
| 8 |  | 格栅灯 | 套 | 12 | 600*600,50w。 |
| 9 |  | 安装铝合金门 | 樘 | 1 | 0.9*2.1m，包含门框、锁、钥匙、铰链等所有五金件。 |
| 10 |  | 工程窗帘 | ㎡ | 45 |  |
| 11 |  | 屋顶 卷材防水 | ㎡ | 190 | 铺贴4mm厚SBS改性沥青防水卷材，防水卷材热熔施工。包含原屋面清理，修补，新增4根10cm落水管。屋面高度约6m。 |
| 12 |  | 外墙防水 涂料 | ㎡ | 300 | 外墙刷防水涂料，破坏部分修补。 |
| 14 | 卫生间 改造 | 块料墙砖 | ㎡ | 50 | 8厚卫生间瓷砖贴面，400*800，包含美缝。 |
| 15 |  | 铝合金扶手 | m | 12 | 在墙面安装铝合金扶手，高度1m。 |
| 16 |  | 防滑地砖 | ㎡ | 16 | 12厚300*300卫生间防滑地砖铺贴。 |
| 17 |  | 小便斗 | 座 | 2 | 含冲水阀，给、排水管道安装，墙面开洞，及所有安装配件。 |
| 18 |  | 蹲便器 | 座 | 2 | 包含蹲坑隔板，安装卷纸架。 |
| 19 |  | 台盆 | m | 2 | 包含龙头、下水道管道安装、水池、镜子（1.5*0.5m）等。 |
| 20 |  | 地漏 | 个 | 8 |  |
| 21 |  | 卫生间吊顶 | ㎡ | 16 | 卫生间铝扣板吊顶。 |

附件2：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为           号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：            报价书

一、工程报价如下：

| 编号 | 项目 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原建 筑物 拆除 | 原隔墙拆除 | ㎡ | 120 |  |  |
| 2 |  | 原卫生间 拆除 | ㎡ | 16 |  |  |
| 3 |  | 原内墙 涂料铲除 | ㎡ | 270 |  |  |
| 4 |  | 垃圾清运 | ㎡ | 180 |  |  |
| 5 |  | 合计1 | 元 |  |  |  |
| 6 | 装饰 部分 | 吊顶 | ㎡ | 150 |  |  |
| 7 |  | 内墙涂料 | ㎡ | 270 |  |  |
| 8 |  | 格栅灯 | 套 | 12 |  |  |
| 9 |  | 安装 铝合金门 | 樘 | 1 |  |  |
| 10 |  | 工程窗帘 | ㎡ | 45 |  |  |
| 11 |  | 屋顶 卷材防水 | ㎡ | 190 |  |  |
| 12 |  | 外墙 防水涂料 | ㎡ | 300 |  |  |
| 13 |  | 合计2 | 元 |  |  |  |
| 14 | 卫生间 改造 | 块料墙砖 | ㎡ | 50 |  |  |
| 15 |  | 铝合金扶手 | m | 12 |  |  |
| 16 |  | 防滑地砖 | ㎡ | 16 |  |  |
| 17 |  | 小便斗 | 座 | 2 |  |  |
| 18 |  | 蹲便器 | 座 | 2 |  |  |
| 19 |  | 台盆 | m | 2 |  |  |
| 20 |  | 地漏 | 个 | 8 |  |  |
| 21 |  | 卫生间吊顶 | ㎡ | 16 |  |  |
| 22 |  | 合计3 | 元 |  |  |  |
| 23 | 总计（合计1+合计2+合计3） |  |  | 元（大写： ） |  |  |

二、我方承诺自愿接受《党员之家活动室改造工程采购说明书》规定的各项要求，以上报价包括材料费、人工费、措施费、管理费、税费等一切费用。

三、一旦我方中标，我们将严格履行《党员之家活动室改造工程采购说明书》文件中每一项要求，保质保量按期完成工程。

四、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

五、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

六、投标综合说明（其他供货及安装措施等需要说明的事项和承诺）：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

附件4：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就贵所党员之家活动室改造工程招标活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件5：

无重大违法记录承诺书

至江苏省太湖强制隔离戒毒所：

我单位在参加本次采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年     月   日