采  购  文  件

招标编号：THJDS2021-061

项目：大伙房冷库改造

2021年11月30日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

大伙房冷库改造项目采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”）现对大伙房冷库改造项目组织招标采购，欢迎符合条件的供应商前来参加报名。

一、项目说明

1、采购新冷库（冷冻）一个，升级改造冷库（冷藏）一个，具体内容及要求详见附件1：《大伙房冷库改造项目清单及要求》。

2、项目地点位于我所戒治大院内，因疫情防控的要求，中标单位须严格遵守我所疫情防控相关规定，所有进入大院施工的作业人员均须凭核酸检测阴性证明、疫苗接种证明，查验健康码、行程码记录等，车辆进出、作业时间都须遵守我所相关管理规定，投标人在报价时应充分考虑相关因素。

3、在施工安装期间严格遵守各项法律法规和操作规程，确保安全生产。机组焊接与机组调试人员需具备低压电工证、制冷与空调设备运行操作证、融化焊接与热切割作业证。在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，应承担由此引发的一切损失。无论施工期间或保修过程中，负责及时清理垃圾并运至地方政府规定处。

4、自签订合同起7天内完成供货、安装、调试、改造等全部内容。

5、本次采购采用总价方式报价，报价包括设备、安装、调试、运输、税费等一切费用。

6、质量须达到相关国家标准、行业标准和我所要求，质保2年，自验收合格之日起算。

7、项目限价：不超过19.8万元，超出的报价无效。

8、付款方式：项目验收合格并经审计后，支付审计总价的97%，余款质保期满后30天内支付。

二、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求:

1、施工单位须具备中国冷库制冷设备设计安装维保服务企业一级资质证书；

2、本项目不接受联合体报名。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照、法定代表人身份证，以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人可提交其他相关的资质证书、服务能力、以往业绩等能证明投标人信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元,转账至以下我所账户。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所，并在一年内不得参加我所组织的各项招标采购活动；未中标的，投标保证金在开标后10个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与招标文件一并提交。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、技术能力、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2021年12月7日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休日、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：苏州市吴中区金庭镇江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室。

六、投标截止时间

2021年12月8日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《大伙房冷库改造项目清单及要求》。

附件2：《关于资格文件的声明函》

附件3：《报价书》

附件4：《法定代表人授权书》

附件5：《无重大违法记录承诺书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2021年11月30日

附件1：         大伙房冷库改造项目清单及要求

| 项目名称 | 要 求 |
| --- | --- |
| 原冷库 改造 （冷藏库） | 1、原冷库规格：7500*3700*2700、75 m³。 2、库板表面材质：内外304双面不锈钢板，板材厚度1.0mm。 2、原有低温库内排管拆除，更换为风冷机组蒸发器，内设有电化霜加热管，风冷机组蒸发器为凌霜高效优质国产冷风机。 3、原有无自动化霜电控箱更换；箱体为防锈防腐材质、自带微电脑数字电控设备，自动化制冷及自动化霜设备电控箱。 4、出厂自带制冷剂，膨胀阀，排水管，机组连接线及机组调试等一系列配套设施。 |
| 新建冷库 （冷冻库） | 1、规格：4950*5800*2700、78 m³。 2、库板表面材质：内外304双面不锈钢板，板材厚度1.0mm。保温材料：为厚度100mm硬聚氨酯发泡料，聚氨酯发泡密度为42kg/m3，冷库库板阻燃防火等级为B1级。需提供B1级防火阻燃报告、冷库板合格检测报告。偏心钩设计，凹凸槽固定，全自动回归门，采用不锈钢回归器。 门框边设防冻发热丝。3、外机组为风冷机组，采用谷轮压缩机，全新全封闭机组。外机组产品型号为ZB58KQ、外机组内包含系统过滤器，高低压压控保护器，电磁阀，散热系统为紫铜铜管。 4、蒸发器为多风扇设备，风扇电压为380V。蒸发器产品型号为DD60、内设有电化霜加热管，蒸发器内部有多排铜管。蒸发器为凌霜高效优质 冷风机。 5、内外机组连接管为铜管。制冷介质为R22制冷剂。电控箱：箱体为防锈防腐材质、包含微电脑数字电控设备，自动化制冷及自动化霜设备， 电流检测设备。 6、出厂自带冷库专用灯，制冷剂，丹佛斯膨胀阀，PVC排水管，排水管内设有加热丝。国标机组连接线及机组调试等一系列配套设施。 |

附件2：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为           号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：            报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方实地考察了贵单位，对项目有了全面充分的了解，我方承诺自愿接受《大伙房冷库改造项目采购说明书》

规定的各项要求，现报价如下：

| 序号 | 项目名 称 | 单位 | 数量 | 报 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原冷库改造 | 个 | 1 |  |
| 2 | 新建冷库 | 个 | 1 |  |
| 9 | 合计 |  |  |  |

要求与附件1一致。

以上报价包括设备、安装、调试、运输、税费等一切费用。

二、一旦我方中标，我们将按《大伙房冷库改造项目采购说明书》文件中每一项要求，保质保量按期完成项目。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（其他供货及安装措施等需要说明的事项和承诺）：

投标人名称：（盖章）

年  月  日

附件4：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就贵所大伙房冷库改造招标活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件5：

无重大违法记录承诺书

至江苏省太湖强制隔离戒毒所：

我单位在参加本次采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

年     月   日