询  比  价  文  件

招标编号：THJDS2022-019

项    目：配电房元器件维修及更换

2022年7月4日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

配电房元器件维修及更换询比价说明书

因配电房元器件维修及更换采购项目需要，我所拟采用询比价采购的方式进行采购，欢迎符合条件的潜在供应商前来报名。

一、投标人资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二)本项目的特定资格要求:

1、具有五级以上等级承装（修、试）电力设施许可证。

2、不接受联合体报名。

3、本次询比价以配电房元器件维修及更换规格数量为准。

二、拟采购清单

| （一）配电房元器件维修及更换清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：配电房元器件维修、更换 |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 低压并联电容器 | BSMJ0.4-30-3 | 8 | 收容所 |
| 2 | 无功补偿投切模块 | FST-8MKF250V | 4 | 康复所 |
| 3 | 无功补偿投切模块 | FST-8MKF450V | 6 | 康复所 |
| 4 | 户内电磁锁 | DSN-BMY | 2 | 行政楼西 |
| 5 | 保护熔丝80A | RT36-00 80A | 5 | 收容所 |
| 6 | 直流屏充电模块 | TH110D05ZZ-3 | 2 | 以实际更换数量为准 康复所 |
| 7 | 变压器注油 | 800KVA | 400/kg | 以实际注油量为准 收容所 |
| 8 | 出线电缆孔洞封堵 |  | 3项 | 收容所 康复所 行政楼西 |
| 9 | 35KV直流屏电池 | A4 12V/100A | 18组 | 所部变电所 |
|  | 合计： |  |  |  |

（二）本次询比价为零星采购，询比价响应供应商报价时须写明产品生产厂家、单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含中标起未来市场价格风险、运输、安装、更换、安全、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，此次为固定单价招标，不允许调差变价。

（三）维修及更换完成日期：2022年7月15日前完成。

（四）维修及更换地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所内

（五）质量标准或要求：

成交人按照《电力设备预防性试验规程》等国家电力行业标准，完成对我所所内3个6KV配电房（行政楼西配电房、康复所配电房、收容点配电房）的元器件维修及更换。

元器件维修及更换过程中，必须严格遵守电力行业安全操作规程，必须严格遵守我所各项规章制度和疫情防控措施等规定开展工作。

（六）报价为一次性报价方式。

三、询比价文件的获取

（一）凡满足本公告规定的潜在供应商资格要求和有意参加投标者，请于2022年7月7日15：00（上午9：00—11：00，下午13：30—16:00）前电话报名并登陆“江苏太湖电子实业有限公司招投标网”（www.thdzzbb.com）下载询比价公告资料。

（二）地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室交易办。

四、报价文件的递交

1、投标人须提交公司营业执照复印件、资质证书、法定代表人身份证复印件、无重大违法记录承诺书等，复印件须加盖公章。

2、投标人须提供详细元器件维修及更换报价书并加盖公章。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、投标报价书须加盖公章，否则投标无效。

5、投标资料须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

五、评审

1、我所在评审前对投标书予以严格的保密。

2、评审小组由我所指定。本次询比价采用合理低价法，即满足招标文件全部实质性要求前提下低价成交。

3、评审后，我所以电话等方式通知成交人。成交人应在接到电话通知后2个工作日内到我所领取成交通知书，在接到成交通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择成交人或重新询价。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询成交结果。

4、我所对未成交的不承担解释和说明义务。

六、投标截止时间

2022年7月8日下午15：00前。

因当前疫情防控需要，投标人可在投标截止时间前将投标文件材料封装送至江苏省太湖强制隔离戒毒所南门或北门门卫处（电话通知交易办提取），也可以通过顺丰快递至我所交易办。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《关于资格文件的声明函》

附件2：《报价书》

附件3：《法定代表人授权书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2022年7月4日

附件1：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

2022年   月   日

附件2：

报  价  书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

| 一、我方承诺接受《配电房元器件维修及更换询比价说明书》所有要求，现按以下报价为贵所完成说明书要求的全部配电房元器件维修及更换项目： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单价(元) | 数 量 | 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 低压并联电容器 | BSMJ0.4-30-3 |  | 8 |  | 收容所 |
| 2 | 无功补偿投切模块 | FST-8MKF250V |  | 4 |  | 康复所 |
| 3 | 无功补偿投切模块 | FST-8MKF450V |  | 6 |  | 康复所 |
| 4 | 户内电磁锁 | DSN-BMY |  | 2 |  | 行政楼西 |
| 5 | 保护熔丝80A | RT36-00 80A |  | 5 |  | 收容所 |
| 6 | 直流屏充电模块 | TH110D05ZZ-3 |  | 2 |  | 以实际更换数量为准 康复所 |
| 7 | 变压器注油 | 800KVA |  | 400/kg |  | 以实际注油量为准 收容所 |
| 8 | 出线电缆孔洞封堵 |  |  | 3项 |  | 收容所 康复所 行政楼西 |
| 9 | 35KV直流屏电池 | A4 12V/100A |  | 18组 |  | 所部变电所 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

二、如果我方中标，我方保证严格按《配电房元器件维修及更换询比价说明书》及合同要求，在规定期限内履行合同，并保证设计方案符合国家标准、行业标准和贵所的要求。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守报价书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本报价书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否成交，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（服务措施及需要说明的事项和承诺）：

签字：（盖章）

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所配电房元器件维修及更换询比价说明书项目采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日