采  购  文  件

招标编号：THJDS2020-001

项    目：备勤房建设、变电所平改坡设计

2020年3月18日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

备勤房建设、变电所平改坡

设计项目采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”） 现对备勤房建设和变电所平改坡设计项目组织自行采购，欢迎符合条件的设计单位前来报名。

一、项目说明

（一）备勤房建设项目

1、项目地点：我所所内。

2、建设规模：本项目为危房翻建项目，危房共6幢，总建筑面积大约5100平方米，按照危房翻建要求原地、原面积、原高度设计，设计具有苏式粉墙黛瓦风格与周围建筑风格相协调，以及配套建设道路、停车场、绿化等设计方案，最终方案以规划审批为准。主要设计内容包括效果图（含鸟瞰图、透视图、总平面图、功能分析图、交通分析图（含消防通道、出入口）、机动车停车分析图、平面图等）；施工图（含平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图、装饰图等）、土建、安装、室内初装以及室外道路、硬质铺装、绿化、消防、水电、弱电、污水管网等设施的设计。

3、设计范围：按照现行设计规范及我所的要求，完成方案设计（含投资估算）、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计、竣工图绘制等各阶段的全部设计工作及项目报批所需的专项设计；按照相关行政审批部门的审核意见（包含送审资料资质要求等）完善各设计阶段的设计成果直至满足送审合格的要求；提供本项目的建设许可办理、施工、竣工验收及质量保修阶段的相应设计服务工作。（设计内容包含但不限于以下内容：概念方案的设计及汇报；报批方案设计、审核、签章、报批；初步设计阶段提供项目概算书；施工图设计、报批；施工期间服务及其他各种验收、备案工作；项目报批所需的专项设计；景观设计；综合管网设计；竣工图绘制；按政府报批需要配合完成各阶段的节能、绿建、估算、概算书等）。

4、设计程序：现场查看，与我所沟通，符合我所要求。

5、设计周期：符合我所报建及其他相关程序要求。

6、设计要求：设计文件应满足国家、行业、地区有关规定及设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求及行业设计深度规定要求，满足我所要求，各阶段设计要求必须修改到我所满意为止，直至施工图审查合格。规划设计容积率、计容建筑面积、建筑密度、绿地率、停车位配建等，按苏州市有关规定执行。其他设计要求，符合我所要求。

7、投标报价：设计费分两段报价（1）、提交初步设计文件，并通过规划部门审核的报价；  （2）、如果通过规划部门审核，取得建设工程规划许可证，提供提交施工图，相关政府部门审查通过的报价。项目未通过规划部门审核，未能取得建设工程规划许可证的，中标人无需完成第二阶段项目设计，我所与中标人结算第一阶段项目设计费用。

（二）变电所平改坡项目

1、项目地点：戒毒所所内

2、建设规模：变电所占地面积大约350㎡，主要设计内容包括平改坡效果图（含鸟瞰图、透视图、总平面图、功能分析图等）；施工图（含平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图、结构图等）及墙面防水处理的设计。

3、招标范围：按照现行设计规范及我所的要求，完成方案设计、施工图设计、竣工图绘制等各阶段的全部设计工作（设计内容包含但不限于以下内容：方案设计、竣工图绘制等）。

4、设计程序：现场查看，与我所沟通，符合我所要求。

5、设计周期：符合我所相关要求。

6、设计要求：设计文件应满足国家、行业、地区有关规定及设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，满足我所要求。

7、投标报价：实行总承包报价，过程中不作调整。

二、投标人资格

1、具备独立法人资格。

2、具备工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级资质。

3、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、无法律、法规规定投标其他受限情形。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照复印件、资质证书、法定代表人身份证复印件、无重大违法记录承诺书、以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章，原件带至投标现场的供验证。

2、投标人可提交其他相关能证明信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、投标报价书须加盖公章，否则投标无效。

5、投标人须对有关现场和周围环境进行实地勘察，以获取完成设计项目所需的信息。中标后，中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。由于未踏勘现场导致的报价失误或对设计内容理解产生的歧义，其后果自行承担。

勘察现场人员须携带本人身份证于2020年3月25日下午14：00在我所基建科集中，由基建科相关人员带领至现场进行勘察，详细了解具体要求。现场勘查联系人：王泉明，联系电话：0512-66374467。

6、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金由投标人账户缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与投标资料一并提交。

7、投标资料须于投标截止时间之前密封送达至我所交易办。

8、项目限价：20万元，超过限价的，报价无效。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2020年3月24日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室交易办。

六、投标截止时间

2020年3月30日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所交易办。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭  莉

联系电话：0512—66374653

附件1：《关于资格文件的声明函》

附件2：《报价书》

附件3：《法定代表人授权书》

附件4：《踏勘现场确认表》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2020年3月18日

附件1：

关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：                报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方承诺接受《备勤房建设、变电所平改坡设计项目采购说明书》所有要求，我方愿意按以下报价为贵所完成说明书要求的全部设计项目：

| 序号 | 项 目 | 报价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备勤房第一阶段设计 |  |  |
| 2 | 备勤房第二阶段设计 |  |  |
| 3 | 变电所平改坡设计 |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |

二、如果我方中标，我方保证严格按《备勤房建设、变电所平改坡设计项目采购说明书》及合同要求，在规定期限内履行合同，并保证设计方案符合国家标准、行业标准和贵所的要求。

三、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守报价书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本报价书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

四、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

五、投标综合说明（服务措施及需要说明的事项和承诺）：

签字：（盖章）

年   月   日

附件4：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所备勤房建设和变电所平改坡设计项目采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件4：

踏勘现场确认表

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

我公司已对备勤房建设和变电所平改坡设计项目现场进行了实地踏勘，确认了贵单位提出的技术要求，贵单位已经回答了我公司关于现场情况的一切疑问，我公司不因不了解现场情况为由不履行合同或提出任何调整报价的要求。

投标单位（盖章）：

法定代表人签字:

年    月     日

注：投标单位需将勘察现场确认表加盖投标单位公章并由法定代表人签字后在编制投标文件中一同予以递交,否则，所投标文件做无效标处理。