安全生产智能管控平台项目内容和要求

一、项目内容：

| 序号 | 楼栋名称 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 喷淋无线压力变送器（含网关） | 电气线路采集控制器(含主机) | 液位探测传感器（含网关） | 巡更手持终端 | 非接触式智能标签 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二大队车间 (含1、2车间) | 0套 | 2套 | 5套 | 1套 | 1套 | 14套 |
| 2 | 四大队车间 (含1、2车间) | 55套 | 2套 | 6套 | 1套 | 1套 | 14套 |
| 3 | 六大队车间 和训练中心 | 40套 | 2套 | 5套 | 1套 | 1套 | 14套 |
| 4 | 伙房 | 0套 | 0套 | 3套 | 0套 | 0套 | 0套 |
| 5 | 教学楼 | 0套 | 0套 | 2套 | 0套 | 0套 | 0套 |
| 6 | 医院 | 0套 | 0套 | 1套 | 0套 | 0套 | 0套 |
| 7 | 综合楼 | 0套 | 0套 | 1套 | 0套 | 0套 | 0套 |
| 8 | 配餐中心一号楼 | 0套 | 0套 | 1套 | 0套 | 0套 | 0套 |
| 9 | 配餐中心二号楼 | 0套 | 0套 | 1套 | 0套 | 0套 | 0套 |
| 10 | 警体训练中心 | 0套 | 0套 | 3套 | 0套 | 0套 | 0套 |
| 11 | 办公楼一号楼 | 0套 | 0套 | 3套 | 0套 | 0套 | 0套 |
| 12 | 办公楼二号楼 | 0套 | 0套 | 5套 | 0套 | 0套 | 0套 |

功能管控覆盖范围

重点热源管控系统

安全知识培训系统

消防液位监测系统

消防管网水压监测

电气线路功能管控

智能巡检系统管控

火警预警监测管控

收工回查系统监测

危险源管控系统

外来人员非法入侵管控

安全业务自动考核系统

平台分级管控系统

用户自定义角色管理系统

二、相关要求：

1、设备品牌不得低于国内一线品牌；

2、强电设备专业ccc或cccf认证证明；

3、其他设备产品提供国家权威机构部门检测报告；

4、产品安全有国内大型保险公司的投保证明文件；

5、可远程运维，可视化界面＋手机APP智能便捷管理，需要时可提供现场可视化界面功能综合演示。

6、要与一期安防平台的系统对接，实现整体运维管控。