采  购  文  件

招标编号：THJDS2021-029

项    目：消控室远程联网及安防平台升级改造

2021年7月23日

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

消控室远程联网及安防平台

升级改造项目采购说明书

江苏省太湖强制隔离戒毒所（以下简称“我所”） 现对消控室远程联网及安防平台升级改造项目组织招标采购，欢迎符合条件的单位前来报名。

一、项目说明

1、采购内容：我所机关办公楼、三大队车间、教学楼三个消控室实现远程联网（三套用户信息传输装置）并对一期安防平台进行升级改造，详见附件1：《消控室远程联网及安防平台升级改造项目清单及要求》。

2、本项目以总价形式报价，报价包括：设备费、包装费、安装调试费、配套附件费、运输费、装卸费、质保期内年维护费、培训费、运输过程保险费、税费等全部费用。

3、工期：10天。

4、质保及售后服务：质保期2年，自验收通过之日起计。验收由我所和中标人依国家有关标准、合同约定进行。中标人须在接到报障后的 1小时内响应，3 小时内赶到现场进行排障。

5、支付方式：项目验收合格并通过审计后10天内支付审计决算价的95%，余款质保期满后30内支付。

6、项目限价：10万元，超过限价的，报价无效。

7、本文件仅指出主要设备的要求，不作为项目完整的详细要求，投标单位应按照我所要求及现场踏勘情况确定方案，完成文件规定范围内的所有工作，提供所有用于施工项目的各项材料及配套部件，并包括在报价内。因投标单位考虑不周全而导致的问题由投标单位自行解决，并承担由此而造成的损失，我所不再另行承担费用。

8、本项目不集中组织现场踏勘，投标人需了解相关现场情况的，可向我所安全生产监督科咨询，咨询电话：0512-66374469，联系人：杨建伟。中标人不得以不了解现场情况为理由提出修改报价或不履行合同的要求。

二、投标人资格

1、具有独立承担民事责任的能力的公司法人。

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3、投标人必须遵守国家法律、行政法规和政府规章政策，具有良好的信誉和诚实的商业道德，参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三、投标要求

1、投标人须提交公司营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、以及招标说明书所列附件等，复印件须加盖公章。

2、投标人可提交其他相关能证明信誉和履约能力的资料。

3、非法定代表人本人投标的，需提供法定代表人签署的委托授权书。

4、投标报价书须加盖公章，否则投标无效。

5、投标时须缴纳投标保证金人民币5000元。中标人收到中标通知书后5个工作日内拒签合同的，则投标保证金作为违约金赔偿给我所；未中标的，投标保证金在开标后15个工作日内全额无息退还。未缴纳投标保证金的，投标无效。

投标保证金由投标人账户缴至我所以下账户：

户名：江苏太湖电子实业有限公司

账号：10541001040003919

开户行：中国农业银行苏州金庭支行

投标保证金缴纳凭证（可复印、截屏打印，须清晰记载缴款账户和缴款银行）与投标资料一并提交。

四、开标与评标

1、我所在开标前对投标书予以严格的保密。

2、开标、评标人由我所指定。开标、评标遵循公开、公正、公平的原则，我所将综合考虑投标人报价、经营资质、以往业绩等因素，择优选择中标人。

3、开标后，我所以电话等方式通知投标人。中标人应在接到电话通知后3个工作日内到我所领取中标通知书，在接到中标通知后5个工作日内拒签合同的，我所有权重新选择中标人或重新招标。投标人可登陆www.thdzzbb.com网站查询招标结果。

4、我所对未中标的不承担解释和说明义务。

五、招标文件的领取时间及地点

时间：招标公告发布之日起至2021年7月29日，每日上午9：00—11：00，下午13：30—16:00(公休假、节假日除外),逾时作自动放弃。

地点：江苏省太湖强制隔离戒毒所办公楼一楼102室交易办。

六、投标截止时间

2021年7月30日下午15：00前。

投标人应在投标截止时间前将投标书封装送至我所交易办。逾期送达的投标文件恕不接收。

七、联系人、联系方式

联系人：彭女士

联系电话：0512—66374653

附件1：《消控室合并及安防平台升级改造项目清单及要求》

附件2：《关于资格文件的声明函》

附件3：《法定代表人授权书》

附件4：《报价书》

江苏省太湖强制隔离戒毒所交易办

2021年7月23日

附件1：   消控室合并及安防平台升级改造项目清单及要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户 信息 传输 装置 | 台 | 3 | 1、具有对自身机器故障检测功能，自动检测主、备电源故障，与监控系统和监控中心的通讯故障； 2、具备通过 RS232/485 接口接收火灾报警和建筑消防设施运行状态信息，并上传给监控中心功能； 3、支持采用 GPRS/以太网两种通讯方式向监控中心上传报警信息； 4、具备历史记录功能，可记录最近上传的 5000 条报警信息，保存记录断电不丢失； 5、具备自动报警功能，报警时间可远程设置； 6、具备值班查岗功能； 7、具备声、光报警指示，语音报警功能； 8、*要求须对接到安全生产智能管控平台。 |
| 2 | 一期安全管控平台升级 | 项 | 1 | 1、*新设备接入对接； 2、一期数据割接升级。 |

附件2：           关于资格文件的声明函

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本公司愿就由贵所组织实施的编号为            号（招标编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人签字：

投标人：（单位盖章）：

年   月   日

附件3：

法定代表人授权书

江苏省太湖强制隔离戒毒所：

本授权委托书声明：我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，就江苏省太湖强制隔离戒毒所消控室远程联网及安防平台升级改造项目采购活动及合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人电话：

年   月   日

附件4：                报价书

致：江苏省太湖强制隔离戒毒所

一、我方承诺接受《消控室远程联网及安防平台升级改造采购说明书》所有要求，我方愿意按以下报价为贵所完成此项目，确保消控室及安防平台正常可靠运行，报价包括设备费、包装费、安装调试费、配套附件费、运输费、装卸费、质保期内年维护费、培训费、运输过程保险费、税费等全部费用：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数 量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 一期安全管控平台升级 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |

二、我方同意在从规定的递交标书之日起20日内遵守投标书和经我方签署的所有投标书附件，在该期限之前，本投标书对我方始终有约束力，并可随时被接受。

三、不管是否中标，贵方不负担我方的任何投标费用。

四、投标综合说明（服务措施及需要说明的事项和承诺）：

签字：（盖章）

年   月   日